Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук

|  | «Утверждаю» Директор, член-корр. РАН М.П. Лебедев «___» __________ 20____г. Регистрационный номер |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

вступительного экзамена в аспирантуру

по направлению подготовки

13.06.01 Электро- и теплотехника

Профиль подготовки

05.14.01 Энергетические системы и комплексы

Квалификация (степень)

Кандидат наук

Очная форма обучения

Якутск 2015

- Понятие «общая энергетика» (свойства, аспекты).

- Управление электроэнергетическими системами.

- Энергоресурсы и их использование.

- Электроэнергетика Российской Федерации.

- Виды энергоресурсов и их запасы.

- Преимущества объединения энергетических систем.

- Топливно-энергетический баланс.

- Передача энергии на расстояние.

- Топливно-энергетический комплекс.

- Потребление электрической энергии.

- Законы сохранения материи и энергии. Их значение при рассмотрении вопросов способов получения электроэнергии.

- Применение электрической энергии в народном хозяйстве.

- Тепловые конденсационные электрические станции.

- Принцип работы и конструктивное выполнение основных элементов электроэнергетической системы.

- Теплоэлектроцентрали.

- Понятие об электроэнергетической системе.

- Газотурбинные установки.

- Парогазовые установки.

- Использование энергии реакторов-размножителей и термоядерных реакций.

- Гидравлические электрические станции.

- Геотермальные электрические станции.

- Гидроаккумулирующие электрические станции.

- Электрохимические генераторы.

- Приливные электрические станции.

- Термоэмиссионные генераторы.

- Атомные электрические станции.

- Радиоизотопные источники энергии.

- Развитие общества и необходимость новых способов преобразования энергии.

- Термоэлектрические генераторы.

Список рекомендованных источников

- Мелентьев Л.А. Оптимизация, развитие и управление большими системами энергетики. М.: Высшая школа, 1982.

- Мелентьев Л.А. Системные исследования в энергетике. М.: Наука, 1983.

- Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность: Электроэнергетика. М.: Высшая школа, 1988. – 239 с.

- Электрические системы. Электрические сети / Под ред. В.А. Веникова и В.А. Строева. М.: Высш. шк., 1998.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети. М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Методы оптимизации режимов энергосистем / Под ред. В.М. Горнштейна. М.: Энергоиздат, 1981.

- Теплоэнергетика и теплотехника (справочная серия). В 4 кн. кн.2.: Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент. М.: Изд-во МЭИ, 2001.

- Новая энергетическая политика России. М.: Энергоатомиздат, 1995.

- Энергетическая политика России на рубеже веков. Т. 1, 2. М.: ЗАО «Папирус ПРО», 2001.

- Методы исследования и управления системами энергетики. Новосибирск: Наука, 1987.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. М.: Издание, 1994.